ЛОТ №1
Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ

Стерилизаторы воздушные с принудительной конвекцией предназначены для стерилизации хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200ºС) и игл к ним. Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, высококачественных надежных комплектующих; с использованием передовых технологий и высокоточного оборудования.

Технические характеристики
- Наименование ГП-20-Ох ПЗ

- Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 580х590х544

- Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 365х300х225

- Мощность, кВт, не более 1,2

- Масса, кг, не более 36

- Задаваемые температурные режимы, ºС 60…200

- Время нагрева стерилизатора до t +180ºС, мин, не более 38

- Задаваемое время выдержки, мин 1…999

- Время охлаждения до t + 75ºС, мин, не более 35

- камере от номинального значения, ºС, не более ±3

- Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, ºC, не более ±3

- Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, ºС, не более ±3

- Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, ºC, не более 205…235

- Количество полок стандартное/макс., шт. 1 (2)

- Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 16

- Питание, В/Гц 220/50.

	ЛОТ №1

Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ

	№
	Содержание
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость

	1
	Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ
	шт
	1
	250 000,00

	
	Инструкция пользователя по эксплуатации на русском языке.
	шт
	1
	-

	
	ИТОГО:
	-
	1
	250 000,00


ЛОТ №2

Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2 (средняя)

Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами.

УФК предназначены для любого профиля медицинской деятельности: применяются в стоматологических кабинетах, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях, в помещениях (операционные, смотровые, стоматологические кабинеты, перевязочные и другие помещения ЛПУ), где проводится работа со стерильными медицинскими инструментами.

 Камеры обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.

Технические характеристики

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 670 х 632 х 1180

Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более 25

Масса, кг, не более 28

Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более 15

Питание 220/50   

	ЛОТ №2

Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2 (средняя)

	№
	Описание
	Цена, тенге
	Кол-во
	Сумма, тенге

	1.
	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2 (средняя) 
	150 000,0
	1
	150 000,0

	2.
	Инструкция пользователя по эксплуатации на русском языке.
	-
	1
	-

	3.
	Срок гарантии 1 год
	-
	-
	-

	
	Итого
	150 000,0
	2
	150 000,0


ЛОТ №3

1. Емкость-контейнер полимерная  ЕДПО-1-01
Емкость-контейнер полимерная  ЕДПО-1-01 для дезинфекции мединструментов и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 1 литр. 
Представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор.
Технические параметры:
· Габаритные размеры 223х149х91мм;

· Масса: 0,53±0,027кг;

· Внутренние размеры поддона: 145х112х70мм;

· Внутренний размер поддона по диагонали: 205мм;

· Полезный обьём: 1 литр;

· Полный обьём: 1,6±0,08 литров.

2. Емкость-контейнер полимерный ЕДПО3-01  
Емкость-контейнер полимерный ЕДПО3-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 3 литр.

Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор.
Технические параметры:
· Полезный обьём — 3 литра 

· Полный объём — 5 литров 

· Масса 1,1 кг. 

· Габаритные размеры — 315х206х125 мм 

· Внутренние размеры 205х160х100 мм

3. Емкость-контейнер полимерный ЕДПО5-01  
Емкость-контейнер полимерный ЕДПО5-01  для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий
Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор.
Технические параметры:
· Габаритные размеры — 394х260х156 мм

· Масса не более — (1,9±0,95)кг

·      Внутренние размеры поддона 255х200х125 мм

· Внутренний размер поддона по диагонали – 375мм

· Полезный объём — 5 литров

· Полный объём — (7,5 ±0,375)литров. 

4.Почкообразный медицинский латок ЛППО-1,75 «ЕЛАТ»
Полимерный лоток почкообразный медицинский ЛПпо-1,75 «ЕЛАТ» предназначендля проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др. 

Технические параметры:
Номинальная вместимость 1750 мл;

Габаритные размеры не более (318±2)×(217±2)×(80±2) мм

Масса лотка не более 0,42 кг. 

Лоток устойчив к температурному воздействию до 75°С.

5.Емкость для хранения термометров EXT, код 2402
Удобная сертифицированная емкость для хранения термометров ЕХТ – это практичное изделие для любых медицинских учреждений. Обеспечивает сохранность и порядок, предотвращает утерю и повреждение оборудования.

Технические характеристики: 

· Габаритные размеры емкости- ø110×170мм; 

· Масса емкости - не более 0,2 кг.

· Полный объём емкости – 0,8л±5%

· Допустимая температура воздействия для емкости (75+2)°С.

	№
	Описание
	Цена, тенге
	Кол-во
	Сумма, тенге

	1.
	Емкость-контейнер полимерная  ЕДПО-1-01
	3 500,0
	8
	28 000,00

	2.
	Емкость-контейнер полимерный ЕДПО3-01  
	4 500,00
	2
	9 000,00

	3.
	Емкость-контейнер полимерный ЕДПО5-01
	6000,00
	1
	6 000,00

	4.
	Почкообразный медицинский латок ЛППО-1,75 «ЕЛАТ»
	2 500,00
	1
	2 500,00

	5.
	Емкость для хранения термометров EXT, код 2402
	2 000,00
	1
	2 000,00

	
	ИТОГО:
	
	13
	47 500,00


ЛОТ №4

Смотровой набор для гинеколога

Технические параметры:

Смотровой набор для гинеколога — готовый комплект инструментов для ежедневной работы гинеколога. Подходит для проведения диагностических и лечебных манипуляций. В комплект поставки входят 19 приборов для осмотра, забора мазков, измерений, а также 100 предметных стекол. 

Смотровой набор для гинеколога изготовлен из высокопрочных, безопасных материалов, которые выдерживают многократную стерилизацию. 

	№
	Описание
	Ед.изм
	Цена, тенге
	Кол-во
	Сумма, тенге

	1.
	Набор смотровой для гинеколога                 (19 изделий)
	упаковка
	45 000,0
	1
	45 000,0

	2.
	Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско № 1 
	шт
	
	2
	

	3.
	Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско № 2 
	шт
	
	2
	

	4.
	Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско № 3 
	шт
	
	2
	

	5.
	Зеркало влагалищное по Симсу № 3 
	шт
	
	1
	

	6.
	Зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 2 
	шт
	
	2
	

	7.
	Зеркало ложкообразное влагалищное по Симсу № 2, ТМ- ЗМ-54
	шт
	
	1
	

	8.
	Зонд маточный 
	шт
	
	1
	

	9.
	Корнцанг изогнутый 
	шт
	
	1
	

	10.
	Лента сантиметровая 
	шт
	
	1
	

	11.
	Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм 
	шт
	
	1
	

	12.
	Пинцет гинекологический ПА 240х2 - 1
	шт
	
	1
	

	13.
	Набор предметных стекол: 76 мм Х 26 мм - 100
	упаковка
	
	1
	

	14.
	Стетоскоп акушерский деревянный - 1
	шт
	
	1
	

	15.
	Экстрактор ВМС - 1
	шт
	
	1
	

	16.
	Лоток почкообразный ЛМП-160 (0,1л 160Х85Х28мм, нержавеющая)
	шт
	
	1
	

	
	ИТОГО:
	
	45 000,00
	19
	45 000,00


Лот №5

Пулевые щипцы (Пулёвка)
Пулевые щипцы - хирургический инструмент, представляющий собой сходящиеся по прямой остроконечные крючки длиной 18-20 см. Используется для захватывания и удержания шейки и тела матки.

Цена – 3025 тг

Количество – 3 шт
